ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

ZAPRASZA W DRODZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO W BUDYNKU SZKOŁY

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy postępowanie podlega wyłączeniu ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

42-216 Częstochowa
Aleja Niepodległości 16/18

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

System alarmowy ma spełniać obowiązujące normy. Aktualnie obowiązującą normą w Unii Europejskiej jest PN-EN 50131-1:2009 precyzująca wymagania systemowe oraz norma PN-EN 50130-5:2002 przedstawiająca wymagania środowiskowe. Oraz zgodnie z normą EN50131-1 system był na poziomie Grade 2 lub Grade 3.

3.2.

Czas czuwania alarmu przy awarii zasilania podstawowego 12/24 h.

3.3.

System ma posiadać możliwość powiadamiania dwoma niezależnymi drogami tj. drogą GSM oraz drogą alternatywną.

3.4.

Zabezpieczone muszą być kluczowe pomieszczenia (do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej) oraz drogi komunikacyjne.

3.5.

Należy zarezerwować możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy funkcjonalne.

3.6.

Proszę o przedstawienie koncepcji rozproszonej instalacji, aby ograniczyć możliwość zakłóceń systemu.

3.7.

Należy przewidzieć różne możliwości użycia identyfikatorów (wraz z kartami magnetycznymi dla transponderów 125 kHz).

3.8.

Przygotowanie miejsca pracy należy do Wykonawcy, po zakończeniu prac należy miejsce pracy zdemontować i dostosować do stanu zastanego.

3.9.

Prosimy o przedstawienie harmonogramu prac.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin obowiązywania umowy od dnia 08.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie w elektronicznej na adres e-mail: zsto@edukacja.czestochowa.pl w terminie do dnia                           25 czerwca 2021 roku.

6. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następuje kryteria:

Najniższa cena – 100%

7. DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.