Załącznik nr 1

Zakres prac remontowych:

- demontaż ościeżnicy drzwiowej – 1 szt.,

- zamurowanie otworu okiennego – 1 szt.,

- zakup i montaż stalowych drzwi z ościeżnicą – 1 szt.,

- przeniesienie włącznika oświetlenia – 1 pkt.,

- przeniesienie gniazda zasilania – 2 pkt.,

- usunięcie starych powłok malarskich

- wyrównanie posadzki wylewką betonową wraz z gruntowaniem,

- wyrównanie ścian płytami k-g,

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt k-g,

- zakup i montaż opraw oświetleniowych – 2 szt.,

- obróbka tynkarska z montażem kątowników w otworach drzwiowym i okiennym – 2 szt.,

- obróbka parapetów betonowych – 1 szt.,

- malowanie ścian i sufitów,

- położenie płytek wraz z cokołami,

- wywóz odpadów budowlanych.