Załącznik nr 1

Zakres prac remontowych:

- wyburzenie ścianek działowych oraz przewodu wentylacyjnego,

- usunięcie żeliwnego pionu kanalizacyjnego,

- usunięcie podejścia umywalkowego,

- wykonanie otworu drzwiowego wraz z nadprożem w ściance działowej,

- demontaż ościeżnic drzwiowych – 3 szt.,

- zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych – 3 szt.,

- montaż stalowych drzwi z ościeżnicą – 2 szt.,

- przeniesienie włącznika oświetlenia –3 pkt.,

- przeniesienie gniazda zasilania – 3 pkt.,

- wyrównanie posadzki wylewką betonową wraz z gruntowaniem,

- wykonanie przedścianki z płyt k-g,

- szpachlowanie sufitu gładzią gipsową,

- zakup i montaż opraw oświetleniowych – 2 szt.,

- szpachlowanie i uzupełnianie masą gipsową ubytków w ścianach,

- obróbka tynkarska z montażem kątowników otworów drzwiowych i okiennych – 6 szt.,

- obróbka parapetów betonowych – 3 szt.,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykończenie podłogi,

- montaż listew przypodłogowych,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- wywóz odpadów budowlanych.