Częstochowa  20.05.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych na trzech kondygnacjach z remontem łazienki na drugim piętrze w Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Stanisława Worcella 1, 42-202 Częstochowy

- Postanowienia ogólne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy

,,Prawo zamówień publicznych”.

- Zleceniodawca

Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Stanisława Worcella 1, 42-202 Częstochowa

- Opis przedmiotu zapytania oraz istotne warunki zamówienia.

Przedmiotem zapytania jest wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych z remontem szkolnej łazienki na drugim piętrze - dziewcząt

- Prace remontowe w raz z materiałami obejmują wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych.

-demontaż pionów wodnych i kanalizacyjnych parter, pierwsze piętro, drugie piętro

-wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z zaworami odcinającymi na każdym piętrze

- wymiana pionu instalacji wodnej wraz z zaworami odcinającymi na każdym piętrze

- Prace remontowe w raz z materiałami obejmują Łazienkę szkolną na drugim piętrze – dziewcząt

-rozbiórka konstrukcji ściany murowanej pomiędzy kabinami a umywalkami

- rozbiórka i położenie terakoty na całej  powierzchni podłogi, wybór płytek po wcześniejszej       akceptacji z zamawiającym

-rozbiórka i położenie glazury na ścianach na wysokość wybór płytek  po wcześniejszej akceptacji z zamawiającym

-rozbiórka konstrukcji murowanej – poszerzenie drzwi wejściowych i kabin

-demontaż parapetów wewnętrznych

-wymiana dwóch grzejników

-wymiana oświetlenia dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazdka, łączniki, oświetlenie)

-rozbiórka dotychczasowych kabin i zamontowanie nowych kabin sanitarnych spełniających warunki sanepidu wraz z kompletnymi kompaktami wc i spłuczkami

-zamontowanie 4 kompletnych umywalek wraz z bateriami ściennymi i blatem

-zamontowanie  dozowników na mydło

-zamontowanie suszek do rąk

-zamontowanie luster nad umywalkami

-szpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów – kolor po uzgodnieniu z zamawiającym

-zabudowa rur c.o

Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót (zał. nr 3), które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną;

-wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości. Zaleca się dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

Uwaga: Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie szkoły. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania dostarcza wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty. Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót , które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną; Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót jest po stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące oferty:

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej do sekretariatu Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Oferta powinna być : opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia ,  nazwę i adres firmy ,numer NIP, telefon, e-mail, nazwę usługi, cenę kompleksową za wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji.

- Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być złożona do dnia 03.06.2024 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsg@edukacja.czestochowa.pl lub w formie pisemnej w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

- Kryteria wyboru oferty.

Prosimy o przygotowanie szczegółowej oferty cenowej która powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uwaga: Wymaga się przed złożeniem oferty od składającego ofertę informacji na temat terminu realizacji zamówienia oraz warunków gwarancji.

- Wybór najkorzystniejszej oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej i BIP  o wyborze oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

- Osoba do kontaktu.

Sylwia Zasępa -referent

e-mail: zsg@edukacja.częstochowa.pl  Tel: 343611715