ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA- ZAKRES PROJEKTU:

-dobór kotłów gazowych (2 szt. pracujących w kaskadzie)

-dobór podgrzewacza c.w.u.

- dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów

- dostosowanie instalacji elektrycznej w kotłowni do obowiązujących przepisów

- dostosowanie wewnętrznej instalacji gazu do obowiązujących przepisów

-uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. p.poż.