Częstochowa, dnia 25.06.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont łazienki na pierwszym piętrze budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowi.

# 1. Zamawiający

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Stanisława Worcella 1
42-202 Częstochowa

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

# 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu łazienki zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

## 3.1 Roboty demontażowe

- rozbiórkę posadzki z płytek ceramicznych,

- rozbiórkę z płytek ściennych z glazury,

- demontaż urządzeń sanitarnych,

- rozbiórkę fragmentu ściany w celu poszerzenia otworu drzwiowego.

- rozbiórkę ścian działowych

## 3.2 Roboty budowlane i wykończeniowe

- położenie nowej terakoty ,

- położenie glazury na ścianach do uzgodnionej wysokości,

- wykonanie robót tynkarskich,

- szpachlowanie,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie wszystkich robót wykończeniowych.

## 3.3 Roboty instalacyjne

- dostosowanie instalacji elektrycznej,

- montaż oświetlenia,

- montaż umywalek wraz z bateriami ściennymi i blatem,

- montaż luster,

- montaż dozowników mydła,

- montaż suszarki do rąk,

- montaż nowych pisuarów z automatycznym spłukiwaniem.

## 3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy

## Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia wszystkich materiałów,

- zapewnienia sprzętu i narzędzi,

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót,

- wywozu i utylizacji odpadów,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- wykonania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej oraz wykonanie własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

# 4. Warunki realizacji zamówienia

- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie oświatowym.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły oraz osób przebywających na terenie obiektu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji robót.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Termin realizacji należy wskazać w ofercie i będzie liczony od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji należy wskazać w ofercie.

# 5. Wymagania dotyczące oferty

# Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia,

- nazwę i adres Wykonawcy,

- numer NIP,

- dane kontaktowe,

- cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia,

- deklarowany termin realizacji,

- okres gwarancji,

- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

# 6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 10 lipca 2026 r.

Oferty można składać:

- elektronicznie na adres: zsg@edukacja.czestochowa.pl, lub pisemnie w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych w godzinach od 7.30 do 14.00.

# 7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium:

Cena brutto – 100% Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

# 8. Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

# 9. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ofert,

- odstąpienia od zawarcia umowy pomimo wyboru najkorzystniejszej oferty.

# 10. Osoba uprawniona do kontaktu

Sylwia Zasępa – referent
e-mail: zsg@edukacja.częstochowa.pl
tel. 34 361 17 15