KONTROLE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 IM. KRECIKA

| Lp. | Data podjęcia kontroli | Data zakończenia kontroli | Oznaczenie organu kontroli | Zakres przedmiotowy kontroli | Zalecenia pokontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.07.2011 | 08.07.2011 |  | Kontrola instalacji gazowej | bez zaleceń |
|  | 20.07.2011 | 20.07.2011 |  | Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego | bez zaleceń |
|  | 21.11.2011 | 21.11.201 |  | Przegląd techniczny sprzętu p-poż. | bez zaleceń |
|  | 18.10.2011 | 18.10.2011 | PSSE Cz - wa | Kontrola kompleksowa z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego budynki | - decyzja – remont podłogi w szatni |
|  | 09.11.2011 | 09.11.2011 | PSSE Cz - wa | Kontrola kompleksowa części żywieniowej przedszkola |  |
|  | 27.03.2012 | 27.03.2012 |  | Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego | - pełny remont dachu – stopień pilności I - elementy odwodnienia budynku – stan niezadowalający - teren przed budynkiem niazadowalający; - zadaszenie wejść głównych do budynku – stopień pilności I |
|  | 03.04.2012 | 03.04.2012 |  | Kontrola stanu technicznego placu zabaw | bez zaleceń |
|  | 19.04.2012 | 19.04.2012 | PSSE Cz - wa | Ocena realizacji programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” | bez zaleceń |
|  | 05.2012 |  |  | Przegląd techniczny sprzętu p-poż. | 1 gaśnica do remontu |
|  | 10.05.2012 | 10.05.2012 | PSSE Cz - wa | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji | bez zaleceń |
|  | 04.06.2012 | 04.06.2012 | Urząd Miasta Częstochowy | Audyt stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej | bez zaleceń |
|  | 12.06.2012 | 12.06.2012 |  | Kontrola instalacji gazowej | taboret gazowy do wymiany |
|  | 23.07.2012 | 23.07.2012 | PSSE Cz - wa | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji | - remont podłogi w 2 salach zajęć |
|  | 14.09.2012 | 14.09.2012 |  | Kontrola przewodów kominowych | bez zaleceń |
|  | 20.11.2012 | 20.11.2012 |  | Kontrola instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej bez zaleceń | bez zaleceń |
|  | 24.01.2013 |  | Urząd Miasta Częstochowy | Gospodarowanie środkami pieniężnymi w okresie 01.01.2007 do 31.12.2012 |  |
|  | 24.04.2013 | 24.04.2013 |  | Kontrola stanu technicznego placu zabaw | Bez zaleceń |
|  | 29.04.2013 | 29.04.2013 |  | Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego | - Teren przed budynkiem niazadowalający; - zadaszenie wejść głównych do budynku – stopień pilności I - stan posadzki w szatni w korytarzach i szatniach zły - stan instalacji kanalizacji deszczowej niezadowalający |
|  | 03.06.2012 | 03.06.2013 | PSSE Cz - wa | Kontrola kompleksowa części żywieniowej | bez zaleceń |
|  | 27.06.2013 | 27.06.2013 |  | Kontrola instalacji gazowej | bez zaleceń |
|  | 10.07.2013 | 10.07.2013 | PSSE Cz – wa | Kontrola tematyczna w trakcie dyżuru wakacyjnego | bez zaleceń |
|  | 13.09.2013 | 13.09.2013 |  | Kontrola przewodów kominowych | bez zaleceń |
|  | 24.10.2013 | 24.10.2013 | PSSE Cz - wa | Kontrola kompleksowa z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego budynki | bez zaleceń |
|  | 20.01.2014 | 22.01.2014 | Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie | Ewaluacja zewnętrzna problemowa: „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”. |  |
|  | 30.01.201 | 30.01.2014 | Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie | Prezentacja wyników – raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej: „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”. |  |
|  | 22.04.2014 | 22.04.2014 |  | Kontrola stanu technicznego placu zabaw | bez zaleceń |
|  | 24.04.2014 | 24.04.2014 |  | Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego | - teren przed budynkiem niazadowalający; - zadaszenie wejść głównych do budynku – stopień pilności II |
|  | 16.05.2014 | 16.05.2014 |  | Kontrola instalacji wodociągowej przeciwpożarowej | bez zaleceń |
|  | 29.07.2014 | 29.07.2014 | PSSE Cz - wa | Kontrola tematyczna w trakcie dyżuru wakacyjnego | bez zaleceń |
|  | 01.09.2014 | 01.09.2014 |  | Kontrola instalacji gazowej | bez zaleceń |
|  | 02.09.2014 | 02.09.2014 | PSSE Cz - wa | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji | decyzja wykonana w całości |
|  | 12.09.2014 | 12.09.2014 |  | Kontrola przewodów kominowych | bez zaleceń |
|  | 22.10.2014 | 22.10.2014 | PIP Cz - wa | Prawna ochrona pracy w tym bhp | bez zaleceń |